주요 심사내용

□ 공 사 명 : 영등포동 일대 하수관로 개량공사(도로함몰 예방)

□ 사업개요

위 치	영등포구 영등포동 일대
공사개요	하수관로 개량 L=919m(D450~600mm)
공사기간	착공일 ~ ’22.12월

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	943,371	천원
◦	심사금액	:	813,910	천원
◦	조 정 액	:	129,461	천원
◦	조 정 률	:	13.72	%

□ 주요 심사내용 (※직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정

- 경유 : 1,209원/L → 1,510.6원/L (증9,763천원)

- 휘발유 : 1,389원/L → 1,660.8원/L (증244천원)

◦ 일위대가 조정

- ‘파쇄물상차및운반(현장~중간집하장)’ 품 조정(공통8-2-3,8) (감7,507천원)

- ‘절취및상차(파쇄물)’ 품 조정 (감1,931천원)

- ‘토사상차및운반(현장~중간집하장)’ 품 조정 (감40,027천원)

- ‘모래운반,골재운반(집하장~현장)’ 품 조정 (감6,435천원)

- ‘되메우기(모래환토)’ 품 조정(공통3-2-4) (감9,973천원)

- ‘잔토상차및운반(집하장~사토장)’ 품 조정

- ‘흄관접합부설’ 등 배수공 주택가할증 제외(품셈 ‘관공사’ 지세할증 포함 폼) (감7,424천원)

- ‘연성관 절단’ 제외(‘PVC관접합및부설’에 포함) (감197천원)

- ‘단지관접합’ 접합품 제외(‘하수관천공접합’에 포함) (감2,643천원)

- ‘아스콘 표층공,중층공,절삭덧씌우기’ 주택가할증 제외(지세할증 포함 품) (감4,834천원)

- ‘가설사무실,창고’ 경비 항목 적용

- ‘차선도색(공용구간)’ 주택가할증 제외(지세할증 포함 품) (감560천원)

- ‘품질시험비‘ 직접공사비 외 경비 항목 적용

◦ 제비율 조정

- ‘간접노무비’ 요율(13.8→14.4%) 조정 (증1,165천원)

- ‘건강보험료’ 요율(3.43→3.495%) 조정 (증126천원)

- ‘산업안전보건관리비’ 요율(1.86%+5,349천원→2.93%) 조정 (감2,391천원)

- ‘고용개선지원비’ 주휴수당 요율(3.6→5.2%) 조정, 제요율 제외 항목 적용 (증3,941천원)

- ‘전자인력관리단말기’ 임대료 조정(감400천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서(수량산출서,도면 등) 재작성 및 물량 재확인

◦ 관급자재, 이설비 등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)