주요 심사내용

□ 공 사 명 : 일신초교 앞 보도육교 이동편의시설 설치 공사

□ 사업개요

위 치	성북구 월곡로 74 일신초교 앞 보도육교
공사개요	- 엘리베이터 설치 : 2기(13인승) - 강교재 도장 : A=495㎡ - 목재데크설치: A=551㎡
공사기간	2021. 04 ~ 2012. 09

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	587,587	천원
◦	심사금액	:	578,573	천원
◦	조 정 액	:	9,014	천원
◦	조 정 률	:	1.53	%

□ 주요 심사내용 (※직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정 (아세틸렌 외 2)

- 아세틸렌 : 13,000→12,042(조달청)

◦ 일위대가 조정(유리끼우기 외 6)

- 유리끼우기 : (건축 10-3-1)적용 (감1,025천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사

시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

- 운반경로(중간집하장, 매립지 등)는 공사 시방서에 표기

◦ 관급자재비, 이설비등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)

◦ 고용개선지원비(사회보험료, 고용개선장려금)은 관련 조례 개정 시 정산 필요