주요 심사내용

□ 공 사 명 : 2023년 하천유지관리공사(연간단가)

□ 사업개요

위 치	한강공원 전구간 자전거도로 및 보도 등
공사개요	아스팔트 절삭 후 덧씌우기 10000 ㎡ 외
공사기간	2023. 03. ~ 2023. 12.

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	996,600	천원
◦	심사금액	:	984,500	천원
◦	조 정 액	:	12,100	천원
◦	조 정 률	:	1.21	%

□ 주요 심사내용 (※직접공사비 기준)

◦ 제비율 조정

- 산업안전보건관리비 : 1.85% * 1.2적용

◦ 자재 조정(경유 외 4)

- 경유 : 1,644.76 → 1,576(감1,478천원)

◦ 일위대가 조정(차선도색 외 3)

- 차선도색 : 표준품셈 도로포장공사 1-8-9 1,4 적용(감1739천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사

시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

- 운반경로(중간집하장, 매립지 등)는 공사 시방서에 표기

◦ 관급자재비, 이설비등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)