주요 심사내용

□ 공 사 명: 주흥교고가 내진보강공사

□ 사업개요

위 치	서초구 잠원동 35
공사개요	교량받침교체 28개소, 기타부대공 1식
공사기간	2019. 5. ~ 11.

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	502,909	천원
○	심사금액	:	418,894	천원
○	절 감 액	:	84,015	천원
○	절 감 률	:	16.7	%

□ 주요 심사 조정내용 및 사유

○ 자재단가 조정

- 휘발유: 1,651원/L → 1,315.9원/L(한국석유공사 3월 발표자료)

- 경   유: 1,373원/L → 1,219.8원/L(한국석유공사 3월 발표자료)

- 콘테이너(사무실용): 2,600,000원/동 → 2,059,000원/동

- 콘테이너(창고용): 2,300,000원/동 → 1,840,000원/동

- 이형철근: 710,000원/톤 → 690,000원/톤

- 고장력철근: 715,000원/톤 → 695,000원/톤

- 신구콘크리트접착제: 11,300원/kg → 11,000원/kg

- 아세틸렌: 13,000원/kg → 10,652원/kg 등 18종 거래실례가격 적용

○ 내역서 및 일위대가 조정

- 콘테이너 철거: 크레인 2시간 → 1시간

- 바탕처리: 품셈기준 조정(건축 12-1-1)

- 강판구멍뚫기: 서울형품셈기준 조정

- 합판거푸집: 품셈기준 조정(공통 6-3-1)

- 라바콘 설치: 라바콘 손율 조정(공통 2-2-2)

- 레미콘 타설: 품셈기준 조정(공통 6-1-1)

- 공구손료: 재료비 적용

- PE방호벽: 손율 적용(공통 2-2-2)

- 앵커천공: 견적단가 → 서울형품셈기준 조정 등

□ 그 밖의 사항

○ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

○ 특정제품 선정심사 대상 : 있음

○ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

○ 관급자재비 등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)