주요 심사내용

□ 공 사 명 : 자양로 93 ~ 자양빗물펌프장 간 사각형거 보수공사

□ 사업개요

위 치	광진구 자양로 93 ~ 자양빗물펌프장 간 사각형거 보수공사
공사개요	- 규모 : □4.8×3.5m~□5.0×3.5m, L=546m - 내용 : 콘크리트단면보수 A=1,839.67㎡
공사기간	2022. 5. ~ 11.

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	675,653	천원
◦	심사금액	:	664,466	천원
◦	조 정 액	:	11,187	천원
◦	조 정 률	:	1.66	%

□ 주요 심사내용 (※직접공사비 기준)

◦ 일위대가 조정(단면복구 외 1)

- 단면복구 : 암거할증 조정(감5,189천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사

시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

- 운반경로(중간집하장, 매립지 등)는 공사 시방서에 표기

◦ 관급자재비, 이설비등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)