주요 심사내용

□ 공 사 명 : 사직로8길 보행환경 개선사업

□ 사업개요

위 치	사직로8길 3 ~ 31
공사개요	- 자연석판석 포장 1,287㎡ - 기타 부대공 1식 - 경계석 및 측구정비 389m
공사기간	착공일로부터 ~ 2022. 9.

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	800,888	천원
◦	심사금액	:	748,924	천원
◦	조 정 액	:	51,964	천원
◦	조 정 률	:	6.49	%

□ 주요 심사내용 (※직접공사비 기준)

◦ 자재 조정(아스팔트 유제 외 1)

- 유제 : 700 → 630원(조달청)

◦ 제비율 조정(간접노무비 외 2)

- 간접노무비 : 공사비에 따른 요율적용(감910천원)

◦ 일위대가 조정(야간공사조명 외 6 )

- 야간공사조명 : 발전기 용량조정(감25,081천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사

시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

- 운반경로(중간집하장, 매립지 등)는 공사 시방서에 표기

◦ 관급자재비, 이설비등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)