주요 심사내용

□ 공 사 명 : 제기5구역(해제구역)외 1개소  노후하수관로개량공사

□ 사업개요

위 치	동대문구 제기동136, 전농동103-590 주변
공사개요	하수관 정비(D300~600mm): 1,240m 등
공사기간	착공일로부터 6개월

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	716,100	천원
○	심사금액	:	687,500	천원
○	절 감 액	:	28,600	천원
○	절 감 률	:	3.99	%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정

- 철근(D16mm) : 720천원/톤0→690천원/톤

- 용접봉(STS용) : 11,170원/kg→9,010원/kg 등

◦ 일위대가 등 조정

- 파쇄물 및 잔토운반비 전체경비항목처리(예정가격작성기준)

- 입도조정기층(T10cm) 품 조정(품셈토목1-4-1)

- 차선도색(융착식) 품 조정(품셈토목1-9-9) 등

□ 그 밖의 사항

◦ 관급자재 및 이설비 등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)

◦ 잔토처리(집하장-매립지) 운반경로를 사업설명서에 명기하여 발주

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음