주요 심사내용

□ 공 사 명 : 2022년 지하주택 침수방지시설 설치공사

□ 사업개요

위 치	강서구 관내
공사개요	역지변 설치 N=3,400개, 치수판 제작 및 설치 75개소 등
공사기간	착공일로부터 2022.12.15.

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	595,300	천원
◦	심사금액	:	592,460	천원
◦	조 정 액	:	2,840	천원
◦	조 정 률	:	0.5	%

□ 주요 심사 내용(※직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정

- 케미컬앙카(M10×90,캡슐): 2,540원/개→780원/개(감1,468천원)

◦ 내역서 및 일위대가 조정

- 코킹작업 노무품 조정(품셈10-4-3)(감616천원)

- 전자인력관리시스템단말기 비용조정(견적가)(감400천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

◦ 이전비 등 심사 제외(별도 검토 후 시행)