주요 심사내용

□ 공 사 명 : 2021년 관내 하수시설물 준설공사(연간단가)

□ 사업개요

위 치	용산구 관내 전지역
공사개요	- 유수지 준설 V=1,000㎥ - 하수관 세정 L=6,200m
공사기간	착공일로부터 2021. 2. ~ 2021. 12. 15.

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	1,095,000	천원
◦	심사금액	:	1,087,590	천원
◦	조 정 액	:	7,410	천원
◦	조 정 률	:	0.7	%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정 (증 287천원)

- 경유 1,189.8원/L, 휘발유 1,368.1원/L 적용

- 컨테이너(3.0×6.0×2.6m,사무실): 2,245천원 → 2,059천원

- 컨테이너(3.0×6.0×2.6m,창고): 2,000천원 → 1,840천원

- 물(상수도(업무용)+물이용부담금+하수도요금): 0.8원/ℓ→ 1.47원/ℓ

◦ 내역서 및 일위대가 조정

- 수방차량지원(DT), 교통정리: 비목별 → 경비로 적용 (감 2,093천원)

- 준설토 운반 등 : 비목별 → 경비로 적용

- 펌프설치 및 해체  개소: 노무품 조정 (감 378천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 없음

◦ 관급자재비, 이전비 등은 심사제외

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

- 운반경로(중간집하장, 센터야적장)는 공사 시방서에 표기

◦ 고용개선지원비(사회보험료, 고용개선장려금)은 관련 조례 개정 시 정산 필요