주요 심사내용

□ 공 사 명 : 2021년 하천시설물 정비공사(연간단가)

□ 사업개요

위 치	노원구 관내 하천(중랑천, 당현천, 묵동천, 우이천)
공사개요	- 아스콘 포장 31a - 콘크리트 포장 13a - 레미콘타설 98㎥ - 횡단목교 설치 1개소 - 악취저감가림막 30㎡
공사기간	2021. 3. ~ 12.

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	554,220	천원
◦	심사금액	:	540,122	천원
◦	조 정 액	:	14,098	천원
◦	조 정 률	:	2.54	%

□ 주요 심사내용 (※직접공사비 기준)

◦ 제비율 조정 (산업안전보건 관리비 외 1)

- 산업안전보건 관리비 : 2.93%*1.2 적용(감2,490천원)

◦ 일위대가 조정 (보도용 블록포장 외 10)

- 보도용 블록 포장 : (표준품셈 1-10-23) 적용 (증496천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사

시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

- 운반경로(중간집하장, 매립지 등)는 공사 시방서에 표기

◦ 관급자재비, 이설비등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)

◦ 고용개선지원비(사회보험료, 고용개선장려금)은 관련 조례 개정 시 정산 필요