주요심사내용

□ 공 사 명 : 흑석동 도서관 복합건물 신축공사(조경)

□ 사업개요

위 치	서울특별시 동작구 흑석동 231-8번지 일대
공사개요	수목식재, 블록설치, 조경석 쌓기등
공사기간	착공일로부터 19개월

□ 심사평가 결과(※관급비 심사제외)

○ 설계금액	143,600	천원
○ 심사금액	138,536	천원
○ 절 감 액	5,064	천원
○ 절 감 율	3.5	%

□ 주요 심사내용(※직접공사비 기준임)

○ 자재단가 조정

- 시중물가지 → 조달청가격정보 조사단가 등 적용(각재등 12개품목)

○ 일위대가 조정 및 제비율

- 블럭포장 : 표준품셈 소형고압블럭설치품 적용(△826천원)

- 조경석 쌓기 : 조경석 수량 재산정 적용(△499천원)

- 혼합토 깔기 : 혼합토량 재산정 적용(△187천원)

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음