주요 심사내용

□ 공 사 명 : 2020년 묵1동 외 7개동 상수도공사(연간단가)

□ 사업개요

위 치	중랑구 묵1동 외 7개동
공사개요	상수관(D20~300mm) : 1,133m 등
공사기간	착공일로부터 ~ 2021. 6. 30.

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	914,095	천원
○	심사금액	:	906,444	천원
○	절 감 액	:	7,651	천원
○	절 감 률	:	0.84	%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 및 일위대가 등 조정

- 흄관절단 품 조정(품셈토목6-6-3)

- 일반관리비(6→5.5%) 조정(전문공사, 추정가격 5억원 이상) 등

□ 그 밖의 사항

◦ 관급자재 및 이설비 등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)

◦ 잔토처리(집하장-사토장) 운반경로를 사업설명서에 명기하여 발주

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음