주요 심사내용

□ 공 사 명 : 2021년 하천시설물 정비공사(연간단가)

□ 사업개요

위 치	구로구 관내 하천(안양천 외 4개 하천)
공사개요	호안블록 200㎡, 아스팔트포장 130a, 등
공사기간	착공일로부터 ~ 2021. 12. 30.

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	952,380	천원
○	심사금액	:	935,330	천원
○	조 정 액	:	17,050	천원
○	조 정 률	:	1.79	%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 및 일위대가 등 조정

- 아스팔트유제(RSC-3.4) : 160천원/드럼→140천원/드럼 등

◦ 일위대가 등 조정

- 콘크리트 절단 품(시공량 700→450m/일) 조정(품셈토목1-10-1)

- 보도블럭포장 품(시공량 300→260㎡/일) 조정(품셈토목1-10-23)

- 아스콘표층공(인력) 품(타설품 중복제외) 조정(품셈토목1-3-1)

- 콘크리트포장(인력비빔) 품(타설 품 중복계상) 조정(품셈공통6-1-2,)

- 차선도색(융착식) 품 조정(품셈토목1-10-9) 등

□ 그 밖의 사항

◦ 관급자재 및 이설비 등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)

◦ 잔토처리(집하장-사토장) 운반경로를 사업설명서에 명기하여 발주

◦ 고용개선지원비(사회보험료, 고용개선장려금)는 관련 조례 개정 시 정산 필요

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음