주요 심사내용

□ 공 사 명 : 2021년 잠실대교 보수공사

□ 사업개요

위 치	잠실대교 본교 및 램프
공사개요	교면포장 및 방수 81.5a 등
공사기간	착공일로부터 ~ 2021. 9월.

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	1,099,890	천원
○	심사금액	:	1,077,890	천원
○	조 정 액	:	22,000	천원
○	조 정 률	:	2.00	%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 및 일위대가 등 조정

- 아스팔트 유제(RSC-3.4) : 800원/L→700원/L 등

◦ 일위대가 등 조정

- 기존방수층 및 바탕처리공 품(운전사 야간노임 반영) 조정(증5,345천원)

- 상판보수공(초속경) 품 조정(도면 참고)

- 일반관리비 요율(6→5.5%) 조정(전문공사, 추정가격 5억원 이상) 등

□ 그 밖의 사항

◦ 관급자재 및 이설비 등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)

◦ 잔토처리(집하장-사토장) 운반경로를 사업설명서에 명기하여 발주

◦ 고용개선지원비(사회보험료, 고용개선장려금)는 관련 조례 개정 시 정산 필요

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음