주요 심사내용

□ 공 사 명 : 2021년 지하철 1~4호선 지하구조물개량공사

□ 사업개요

위 치	지하철 1~4호선 지하구조물 개량공사
공사개요	균열보수 1492.5m(619개소) 동판설치 보강 258개소 등
공사기간	착공일로부터 260일.

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	1,214,000	천원
○	심사금액	:	1,214,000	천원
○	조 정 액	:	0	천원
○	조 정 률	:	0.00	%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 및 일위대가 등 조정

- 경  유 : 1,024원/L→1,210.8원/L

- 폐기물운반 품 전체 경비항목(예정가격작성요령)

- 고용개선지원비(사회보험:7.835→7.93%) 조정 등

□ 그 밖의 사항

◦ 관급자재 및 이설비 등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)

◦ 잔토처리(집하장-사토장) 운반경로를 사업설명서에 명기하여 발주

◦ 고용개선지원비(사회보험료, 고용개선장려금)는 관련 조례 개정 시 정산 필요

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음