주요 심사내용

□ 공 사 명 : 월정로 96~강서로5길 24 일대 사각형거보수공사

□ 사업개요

위 치	월정로 96 ~ 강서로5길 24
공사개요	단면보수 5,019㎡ 등
공사기간	착공일로부터 6개월

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	1,835,903	천원
○	심사금액	:	1,777,358	천원
○	조 정 액	:	58,545	천원
○	조 정 률	:	3.19	%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 및 일위대가 등 조정

- 프라이머도포 품(2→1회) 조정(감29,125천원)

- 철근 녹제거 품(품셈건축12-3-2) 조정(감843천원)

- 신기술 사용료(8.38→7.91%) 조정(감2,193천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 관급자재 및 이설비 등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)

◦ 잔토처리(집하장-사토장) 운반경로를 사업설명서에 명기하여 발주

◦ 고용개선지원비(사회보험료, 고용개선장려금)는 관련 조례 개정 시 반영 필요

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음