주요 심사내용

□ 공 사 명 : 경인로 버스정류장(영등포역외2개소) PC패널설치공사

□ 사업개요

위 치	경인로 영등포역, 구로역, 개봉역
공사개요	버스정류장 PC패널 설치 등
공사기간	착공일로부터 3개월

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	575,080	천원
◦	심사금액	:	564,000	천원
◦	조 정 액	:	11,080	천원
◦	조 정 률	:	1.9	%

□ 주요 심사 내용(※직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정

- 휘발유: 1,207원/ℓ→1,468.5원/ℓ(2021년 4월 조사)(증36천원)

- 경  유: 1,015원/ℓ→1,287.2원/ℓ(2021년 4월 조사)(증2,127천원)

- 와이어매쉬: 4,240원/㎡→4,060원/㎡(감160천원)

- 아스팔트(RSC-4): 140천원/드럼→126천원/드럼

◦ 내역서 및 일위대가 조정

- 전자인력관리시스템단말기 비용조정(견적가)(증276천원)

- 프리캐스트패널운반: 개별 비목을 경비로 조정(감309천원)

- 강재거푸집: 사용횟수 수정(복잡→약간복잡)(품셈6-3-2)(감8,711천원)

- 안전시설 및 교통통제: 경비로 조정 및 야간작업능률저하 제외(감843천원)

- 콘크리트타설: 공구손료및기구경비 수식 수정

- 철근가공조립: 결속선 사용량 수정

◦ 제비율 조정

- 산업안전보건관리비: 1.2%+3,250천원→1.85%[대상액(재+직노) 5억미만](감1,580천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

◦ 별도 인건비 항목으로 계상한 교통통제원 등은 설계도면에 표기하고

공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주