주요 심사내용

□ 공 사 명 : 논현로27길 97 주변 오수관로개량공사

□ 사업개요

위 치	서초구 논현로27길 97 주변
공사개요	관로부설(D300~400mm) 1,023m, 맨홀 25개소 등
공사기간	착공일로부터 ~ 2022. 12. 31

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	1,268,300	천원
○	심사금액	:	1,179,970	천원
○	조 정 액	:	88,330	천원
○	조 정 률	:	6.96	%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정

- 경  유: 1,209원/L→1,383.4원/L

- 휘발유: 1,389원/L→1,536.7원/L

◦ 일위대가 등 조정

- 관부설 및 접합품(할증제외) 조정(감2,751천원)

- 맨홀설치품(철근가공조립) 조정(감3,295천원)

- 소파보수품(보조기층 수량) 조정(감3,559천원)

- 조립식가설흙막이품(퓸셈 신설) 조정(감62,697천원) 등

□ 그 밖의 사항

◦ 관급자재 및 이설비 등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)

◦ 잔토처리(집하장-사토장) 운반경로를 사업설명서에 명기하여 발주

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음