주요 심사내용

□ 공 사 명 : 2022년 서울대공원 노후 도로시설물정비공사(연간단가)

□ 사업개요

위 치	과천시 막계동 대공원광장로 102 일대
공사개요	경계석 설치 540m, 플륨관 설치 1,000m, 아스콘 포장 100a, 보도블록포장 20a 등
공사기간	착공일로 ~ 2022. 12월

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	665,000	천원
○	심사금액	:	634,260	천원
○	조 정 액	:	30,740	천원
○	조 정 률	:	4.62	%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정

- 경  유: 1,385원/L→1,383.4원/L

- 시멘트: 5,100원/포→4,546원/포

◦ 일위대가 등 조정

- 맨홀설치 설치품 조정(감1,488천원)

- 절삭후덧씌우기품 조정(감16,082천원) 등

□ 그 밖의 사항

◦ 관급자재 및 이설비 등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)

◦ 잔토처리(집하장-사토장) 운반경로를 사업설명서에 명기하여 발주

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음