주요 심사내용

□ 공 사 명 : 경인로54길 4~구로중앙로42길 64 주변 사각형거보수공사

□ 사업개요

위 치	구로구 경인로54길 4 ~구로중앙로42길 64
공사개요	단면보수 2,230㎡ 등
공사기간	착공일 ~ 2022. 6. 30.까지

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	1,177,580	천원
○	심사금액	:	1,158,520	천원
○	조 정 액	:	19,060	천원
○	조 정 률	:	1.62	%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정

- 경  유: 1383.4원/L→1424.8원/L

◦ 일위대가 등 조정

- 단면복구 품 조정(감9,602천원)

- 전자인력단말기(임대료) 조정(감500천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 관급자재 및 이설비 등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)

◦ 특정기술(신기술,특허공법) 선정심의 대상 : 있음(위원회 개최)

◦ 잔토처리(집하장-사토장) 운반경로를 사업설명서에 명기하여 발주

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음