주요 심사내용

□ 공 사 명 : 도곡로21길7~역삼로128간 외 1개소 사각형거보수공사

□ 사업개요

위 치	강남구 역삼동 795-25~834외 1개소
공사개요	하수암거 단면보수 1,575.25㎡ 등
공사기간	착공일로부터 2022.9.10.까지

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	720,412	천원
◦	심사금액	:	719,730	천원
◦	조 정 액	:	682	천원
◦	조 정 률	:	0.1	%

□ 주요 심사 내용(※직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정

- 철판(냉연강판,T=0.7㎜): 1,380원/kg→1,360원/kg

◦ 내역서 및 일위대가 조정

- 물돌리기 수량조정(감329천원)

- 암거기계준설: 운반비 경비 조정

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

◦ 이전비 심사 제외(별도 검토 후 시행)

◦ 별도 인건비 항목으로 계상한 교통통제원 등은 설계도면에 표기하고

공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주