주요 심사내용

□ 공 사 명 : 국회대로7길 157~국회대로7길 77일대 주변 사각형거보수공사

□ 사업개요

위 치	강서구 국회대로7길 157~ 국회대로7길 77간
공사개요	단면보수 3,695㎡ 등
공사기간	착공일부터 6개월

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	1,456,709	천원
○	심사금액	:	1,451,890	천원
○	조 정 액	:	4,819	천원
○	조 정 률	:	0.33	%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 및 일위대가 등 조정

- 점검구 설치품 조정(감1,934천원)

- 하도급발급수수료 제외(감766천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 관급자재 및 이설비 등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)

◦ 특정기술(신기술,특허공법) 선정심의 대상 : 있음(위원회 개최)

◦ 잔토처리(집하장-사토장) 운반경로를 사업설명서에 명기하여 발주

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음