주요 심사내용
□ 건 명:			DDP 임대공간 활성화를 위한 간판형 안내사인 개선
□ 구매 내역
◦	간판형 안내사인 2개소 제작 구매
◦	안내사인 2개소 철거 및 설치
□ 심사평가 결과
◦	심사요청금액:			23,298	천원
◦	심 사 금 액:			22,588	천원
◦	조 정 액:			710	천원(조정률: -3.05% )
□ 주요 심사내용
◦	시중 가격조사를 통한 물품 단가조정 품셈에 따른 노무비 조정 등
- - -		STS Plate(1.2t, kg당): 4,650원 → 4,487원 조달(가격정보) 단가 적용 등 전선(HIV 2.5sq, m당): 내선전공 0.01인(전기5-10) → 0.009인(서울형 품셈) 적용 산업안전보건관리비: (재+직노)×2.93% → (재+직노)×2.93%×1.2(도급자 관급포함) ※‘22.4.25 조달청 원가계산 간접공사비 적용 기준 적용
□ 그 밖의 사항 ◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음