주요 심사내용

□ 공 사 명: 양천로 706일대 원형관로 보수공사

□ 사업개요

위 치	양천로706일대
공사개요	하수관로 비굴착 보수 D450~1,000mm, L=1,239.2m
공사기간	착공일로부터 6개월

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	1,045,000	천원
◦	심사금액	:	1,042,910	천원
◦	조 정 액	:	2,090	천원
◦	조 정 률	:	0.2	%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정

- 초속경시멘트(40kg/대): 900원/kg→850원/kg(감60천원)

◦ 내역서 및 일위대가 조정

- 진공흡입준설차: 노무품 수정(감842천원)

- 전자인력관리시스템단말기 비용조정(견적가)(감300천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

◦ 이전비 심사 제외(별도 검토 후 시행)