주요 심사내용

□ 공 사 명: 신답지하차도 보수공사

□ 사업개요

위 치	신답지하차도
공사개요	절삭 후 덧씌우기 103.4a, 신축이음교체 338m
공사기간	착공일로부터 2023.11.30.

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	666,149	천원
◦	심사금액	:	650,540	천원
◦	조 정 액	:	15,609	천원
◦	조 정 률	:	2.3	%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정

- 유화아스팔트(RSC-3,4): 1,100원/ℓ→751원/ℓ

- 에폭시주입제: 16천원/kg→15천원/kg

◦ 내역서 및 일위대가 조정

- 상판보수(야간,초속경,t=150㎜)외1: 품 조정(감7,650천원)

- 보수몰탈충진(t=50㎜): 품셈1-3-6 적용(증3,825천원)

- 고소작업차사용: 경비적용

- 전자인력관리시스템단말기 비용조정(견적가)(감300천원)

◦ 제비율 조정

- 주휴수당 고용개선장려금 원가반영비율수정(메뉴얼v5.1)(감420천 원)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

◦ 관급자재비 및 이전비는 심사 제외(별도 검토 후 시행)