주요 심사내용

□ 공 사 명: 풍성로 149일대 원형관로 보수공사

□ 사업개요

위 치	풍성로 149일대
공사개요	하수관로 비굴착전체보수 D600~800㎜, L=728m
공사기간	착공일로부터 ‘23.12.20.

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	600,000	천원
◦	심사금액	:	586,190	천원
◦	조 정 액	:	13,810	천원
◦	조 정 률	:	2.3	%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정

- 경  유: 1,576원/ℓ→1,352.4원/ℓ(2023년 7월 조사)(감3,138천 원)

- 초속경시멘트: 1,150원/kg→850원/kg(감209천 원)

◦ 내역서 및 일위대가 조정

- 관세척: 기계경비 수정(품셈8-1-3)(감443천 원)

◦ 제비율 조정

- 기타경비: 8.4%→6.5%

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인