주요 심사내용

□ 공사명: 서남병원 증축 및 리모델링 통신공사

□ 사업개요

위 치	서울특별시 양천구 신정이펜1로 20
공사개요	증축 통신공사 1식, 리모델링 통신공사 1식, 공조실 통신공사 1식
공사기간	2023. 11.~2026. 8. (33개월)

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액:	2,562,450	천원
◦ 심사금액:	2,390,609	천원
◦ 조 정 액:	171,841	천원
◦ 조 정 률:	6.71	%

□ 주요 심사내용 (※ 직접공사비 기준)

◦ 일위대가 조정: 파이프행거 설치 외 24개 공종

- 파이프행거(16C) 설치: 노무품 조정(서울형품셈) (감16,581천원)

- 케이블트레이지지대(W300) 설치: 노무품 조정(서울형품셈) (감9,601천원)

- 인터폰 철거: 노무품 조정(표준품셈) (감7,556천원)

◦ 원가계산제비율(산업안전보건관리비) 조정 (증5,860천원)

- 대상액×1.86%+5,349천원 → 대상액×(1.86%+5,349천원)×1.2

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의 결과: 이견 없음