주요 심사내용

□ 공사명: 상도지하차도 외 4개소 진입차단시설 전기공사

□ 사업개요

위 치	서울시 서부간선로, 올림픽대로, 동부간선도로 (금하방음터널, 상도, 구반포, 화곡, 잠두봉지하차도)
공사개요	배관공사 1식, 배선공사 1식, 기타공사 1식
공사기간	계약일로부터 240일

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액:	584,265	천원
◦ 심사금액:	574,008	천원
◦ 조 정 액:	10,257	천원
◦ 조 정 률:	1.76%	%

□ 주요 심사내용 (※ 직접공사비 기준)

◦ 일위대가 조정: 전선관지지대 설치 외 4개 공종

- 전선관지지대(W100) 설치: 노무품 조정(표준품셈) (감7천원)

- 풀박스(200×200×200, 노출/벽면) 설치: 노무품 조정(서울형품셈) (증492천원)

◦ 고용개선지원비 조정

- 단말기 임대료: 1,750천원 → 1,400천원 (감350천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의 결과: 이견 없음