주요 심사내용

□ 공사명: 서울대공원 내 지하구 통신선로 정비 및 보강공사

□ 사업개요

위 치	서울대공원 내 지하공동구 10㎞ 이내
공사개요	공공충전시설 설치 전기공사 1식
공사기간	계약일로부터 75일

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액:	571,450	천원
◦ 심사금액:	529,289	천원
◦ 조 정 액:	42,161	천원
◦ 조 정 률:	7.38	%

□ 주요 심사내용 (※ 직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정: 케이블트레이 외 2종

- 케이블트레이(W200×100): 21,880원/m → 10,026원/m (감19,224천원)

◦ 일위대가 조정: 케이블트레이 지지대 설치 1개 공종

- 케이블트레이(W200) 지지대 설치: 노무품 조정(표준품셈) (감6,901천원)

◦ 원가계산제비율 조정

- 산업안전보건관리비 요율: 2.93% → 1.85% (감3,338천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의 결과: 이견 없음