주요 심사내용

□ 공사명: 서울어린이대공원 동물공연장 리모델링 통신공사

□ 사업개요

위 치	서울특별시 광진구 능동로 216 서울어린이대공원
공사개요	통합배선 설비공사 1식, CATV 설비공사 1식, 방송설비공사 1식, CCTV 설비공사 1식, 기타공사 1식
공사기간	착공일로부터 12개월

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액:	421,478	천원
◦ 심사금액:	393,997	천원
◦ 조 정 액:	27,481	천원
◦ 조 정 률:	6.52	%

□ 주요 심사내용 (※ 직접공사비 기준)

◦ 일위대가 조정: 전선관 지지행거 설치 외 26개 공종

- 전선관 지지행거(E19) 설치: 노무품 조정(서울형품셈) (감3,539천원)

- 펀칭형케이블트레이 커버(W500) 설치: 노무품 조정(표준품셈) (증167천원)

- 풀박스(150×150×100, 노출/천정) 설치: 노무품 조정(표준품셈) (증201천원)

- 경질비닐전선관(HI 54) 설치: 노무품 조정(표준품셈) (증92천원)

◦ 고용개선지원비 조정 (감450천원)

- 단말기 임대료: 2,250천원 → 1,800천원

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의 결과: 이견 없음