주요 심사내용

□ 공 사 명: 2024년 공동구 보수공사(연간단가)

□ 사업개요

위 치	8개 공동구(목동, 여의도 등)
공사개요	구조체 정비 : 균열보수 1,000m, 누수보수 500㎡ 등 시설물 정비 : 인화물질투입방지망 100㎡, 계단설치 6개소 등
공사기간	계약일로부터 ~ 2024. 12. 31.

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	600,000	천원
◦	심사금액	:	587,840	천원
◦	조 정 액	:	12,160	천원
◦	조 정 률	:	2.03	%

□ 주요 심사내용

◦ 내역서 및 일위대가 조정

- 콘크리트단면보수(t=10㎜): 품셈공통1-3-5 적용(감2,554천원)

- 고압물청소: 노무품 수정(감37천원)

- 출입계단 제작설치: 품 조정(품셈8-3-1)(감2,554천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인