주요 심사내용

□ 공 사 명: 군자 외 1역 승강편의시설 설치공사(건축)

□ 사업개요

위 치	지하철 7호선 군자역, 장승배기역
공사개요	- 7호선 군자역: E/S 1200형 2대 설치 - 7호선 장승배기역: E/S 1200형 2대, 피난계단 설치
공사기간	2020.3.1. ~ 2021.8.22.

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액 :	555,391	천원
◦ 심사금액 :	517,981	천원
◦ 절 감 액 :	37,410	천원
◦ 절 감 률 :	6.74	%

□ 주요 심사내용 (※직접공사비 기준임)

◦ 자재단가 조정

- 시중물가지 → 조달청 가격정보, 조사단가 등 적용

· 비계안정장치 외 14종 (△41천원)

◦ 일위대가 조정

- 잡철물제작설치(철재): 품셈적용 기준 조정 (△7,763천원)

- 철재각파이프철거: 서울형품셈 적용 (△2,083천원)

- 타일철거: 노무비 중복적용으로 제외 (△7,409천원)

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음