주요 심사내용

□ 공 사 명: 서울시립대학교 조적조건축물 내진보강공사

□ 사업개요

위 치	동대문구 시립대로 163(자작마루)
공사개요	- 공사개요 · 지상 1층 조적조 내진보강공사, 연면적 452.89㎡
공사기간	착공일로부터 180개월

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액 :	882,420	천원
◦ 심사금액 :	804,118	천원
◦ 절 감 액 :	78,302	천원
◦ 절 감 률 :	8.87	%

□ 주요 심사내용 (※직접공사비 기준임)

◦ 자재단가 조정

- 시중물가지 → 조달청 가격정보, 조사단가 등 적용

· 비계안정장치 외 26종 (△1,993천원)

◦ 일위대가 조정

- 건축물현장정리: 서울형품셈 적용(△622천원)

- 잡철물제작(철재): 품셈적용 기준 조정(△27,267천원)

- 잡철물설치(철재): 잡철물설치 → 부대철골설치(△11,140천원)

◦ 공사 원가계산 제비율 조정

- 건설하도급대금지급보증서발급수수료: 전문건설업으로 제외 (△439천원)

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음