주요 심사내용

□ 공 사 명 : 2019년 불광천/홍제천 차집관로 물막이공사

□ 사업개요

위 치	마포구 상암동 1168번지 일원
공사개요	(□1.8×1.8~□2.28×2.28) 물돌이기 L=603M
공사기간	2019. 09 ~ 2019. 12

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	501,000	천원
◦	심사금액	:	492,294	천원
◦	절 감 액	:	8,706	천원
◦	절 감 률	:	1.74	%

□ 주요 심사 조정내용 및 사유

◦ 자재단가 조정

- 경  유 : 1,353.67원/ℓ → 1,321.3원/ℓ(서울시 7월 조사 단가)

- 용접봉 : 2,380원/kg → 2,290원/kg

- 아세틸렌 : 13,000원/kg → 10,652원/kg

- 열연강판(후판) : 950원/kg → 840원/kg

- 폐기물처리비(건설오니) : 50,727원/톤 → 42,424원/톤(서울시 조사 단가)

- H-형강(300×300) : 880,000원/톤 → 840,000원/톤

- ㄷ형강(200×80) : 820천원/톤→750천원/톤  등

◦ 제비율 조정

- 건설하도급대금지급보증서발급수수료 : 제외(전문공사)

◦ 기계경비, 내역서 및 일위대가 등

- 굴삭기(타이어, 0,6㎥) : 주연료 조정(공통품셈 8-4-1)

- 가설사무실, 차수장치 운반비 : 재료비+노무비+경비 → 경비

- 보행안전도우미 : 노무비 → 경비

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 있음