주요 심사내용

□ 공 사 명:  강북구보건소 일대 약자친화거리 조성사업

□ 사업개요

위 치	강북구 한천로 897 일원
공사개요	보도 정비 23.4a, 측구 및 경계석 설치 732m 등
공사기간	2023. 12. ~ 2024. 5.

□ 심사평가 결과

◦설계금액:	472,868	천원
◦심사금액:	445,227	천원
◦조 정 액:	27,641	천원
◦조 정 률:	5.85	%

□ 주요 심사내용

◦ 자 재: 외송각재 외 3종

- 외송각재: 571,697원 → 500,661원 (감660천 원)

- 와이어메쉬: 2,027.273원 → 2,170원 (증11천 원)

◦ 제경비

- 산업안전보건관리비: 요율(1.86%+5,349천원 → 2.93%) 수정 (감3,456천 원)

◦ 일위대가등 조정: 흄관철거 외 32공종

- 흄관철거: 인력품 수정(표준품셈 유지관리 2-4-11)  (감7,071천 원)

- 하수관천공및접합: 주택가 할증 제외 적용(표준품셈 토목 6-1-1) (감241천 원)

- 보도용블록교체(재설치): 주택가 할증 제외 적용(표준품셈 유지관리 2-1-24)  (감1,892천 원)

- 보차도경계석설치(공통): 주택가 할증 제외 적용(표준품셈 토목 1-9-2) (감1,174천 원)

- 모르타르 배합(1:3): 체가름 제외 적용(표준품셈 건축 9-1-1) (감157천 원)

- 아스팔트살포(기계식): 노무비·경비 제외 적용(표준품셈 유지관리 2-1-3) (감266천 원)

- 차선도색: 표준품셈 유지관리 2-1-10 적용 (증2,412천 원)

- 흄관접합및부설(소켓식): 표준품셈 유지관리 6-6-1 적용 (증978천 원)

- 폐기물운반(현장→중간집하장): 유류세 공제비율 수정(표준품셈 공통 8-1-3) (증148천 원)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과: 이견 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은

수정(보완)된 설계서로 발주

- 운반경로(시멘트, 사토장, 주철관 등)는 현장설명서 등에 표기

◦ 관급자재비, 이전비 및 폐기물 처리비는 심사 제외(별도 검토 후 시행)