주요 심사내용

□ 공 사 명 : 강서로5나길 152~강서로5길 50 일대 사각형거 보수공사

□ 사업개요

위 치	강서로5나길 152~강서로5길 50
공사개요	사각형거 단면보수 A=5,244.35㎡
공사기간	착공일로부터 6개월

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	1,878,369	천원
◦	심사금액	:	1,874,576	천원
◦	조 정 액	:	3,793	천원
◦	조 정 률	:	0.20	%

□ 주요 심사내용 (※직접공사비 기준)

◦ 일위대가 조정

- 교통통제원 수량 조정(감2,822천원)

- 몰탈바르기(바닥) : 양수기 등 제외(물돌리기 중복)

- 준설운반(현장~집하장) : 폐기물운반거리 적용, 적재시간(t1) 유류대 공제

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

◦ 이전비 등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)