주요 심사내용

□ 공 사 명 : 2024년 도로시설물(교량,고가 등) 일상유지보수공사

□ 사업개요

위 치	북부도로사업소 관내(종로,성북,강북,도봉,노원구)
공사개요	고면포장 40a, 표면․단면보수 3,100㎡, 균열보수 163m, 신축이음보수 90m, 도장보수 250㎡, 부대공 1식 등
공사기간	’24.1. ~ ’24.12.

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	1,340,000	천원
◦	심사금액	:	1,337,000	천원
◦	조 정 액	:	3,000	천원
◦	조 정 률	:	0.22	%

□ 주요 심사내용 (※직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정

- 휘발유: 1,706.2원/L→1,654.7원/L

- 경유: 1,622.5원/L→1,590원/L

◦ 일위대가 조정

- 철근가공및조립: 개정품셈 적용(공통6-2-2,3)

- 기술사용료: 산출시 노임할증 제외

- 전자인력관리단말기: 임대료 조정

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서(수량산출서,도면 등) 재작성 및 물량 재확인

◦ 관급자재,이전비 등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)