주요 심사내용

□ 공 사 명 : 길동 347-14 ~ 길동 42 외 1개소 사각형거 보수공사

□ 사업개요

위 치	강동구 길동 347-14 ~ 길동 42
공사개요	- 콘크리트 단면보수 : 4,269㎡ - 콘크리트 철근방청 : 41.6㎡ 등
공사기간	2022. 3 ~ 착공일로부터 180일간

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	1,674,000	천원
◦	심사금액	:	1,673,000	천원
◦	조 정 액	:	1,000	천원
◦	조 정 률	:	0.06	%

□ 주요 심사내용 (※직접공사비 기준)

◦ 일위대가 등 조정

- 물돌리기공정(Φ300) : 현장설치 해체비, 행거제작 품 조정 (감214천원)

- 콘크리트 열화단면제거 등 5개 공종 : 공구손료 재료비로 조정

- 전자인력관리단말기 : 임대료(6개월 견적가) 조정 (감300천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

◦ 이전비 등 심사 제외(별도 검토 후 시행)