주요 심사내용

□ 공 사 명: 대현산배수지공원 이동편의시설 설치공사(토목)

□ 사업개요

위 치	신당동 840-5외 4필지
공사개요	- 모노레일(15인승, L=110m), 진입계단(B=1.5m, L=110m), 승장강 3개소
공사기간	2021. 12. ~ 2022. 8.

□ 심사평가 결과 (※관급비, 이설비 등 심사제외)

[천원]

구 분	설계금액	심사금액	조정액	조정률
총 괄	1,329,460	1,311,331	18,129	1.36%
토 목	889,306	878,559	10,747	1.21%
건 축	278,179	275573	2,606	0.94%
조 경	161,975	157,199	4,776	2.95%

□ 주요 심사내용 (※직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정(유류비 외 2)

- 유류비 단가 조정 (감2,187천원)

◦ 일위대가 조정(cip 천공 외 2)

- cip천공 : 천공시간 조정(표준품셈 5-3-2)(감3,007천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사

시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

- 운반경로(중간집하장, 매립지 등)는 공사 시방서에 표기

◦ 관급자재비, 이설비등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)

주요 심사내용

□ 공 사 명 : 대현산배수지공원 이동편의시설 설치공사강(건축)

□ 사업개요

위 치	중구 신당동 840-5 외 4필지
공사개요	승강장 3개소
공사기간	2021.12 ~ 2022.8

□ 심사평가 결과 (※관급비 심사제외)

◦	설계금액	:	278,179	천원
◦	심사금액	:	275,573	천원
◦	조 정 액	:	2,606	천원
◦	조 정 률	:	0.94	%

□ 주요 심사내용  (※직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정

- 시중물가지 → 조달청 가격정보 등 단가 적용

· 비계안정장치 외 10종 (감869천원)

◦ 일위대가 조정

- 습식공법(화강석) : 서울형품셈 적용(감381천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과 : 이견 없음

주요 심사내용

□ 공 사 명 : 대현산배수지공원 이동편익시설 설치공사(조경)

□ 사업개요

위 치	서울특별시 중구 신당동 840-5 외 4필지
공사개요	수목식재, 수목이식, 조경석 설치 등
공사기간	착공일로부터 8개월

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액 :	161,975	천원
◦ 심사금액 :	157,199	천원
◦ 조 정 액 :	4,776	천원
◦ 조 정 률 :	2.95	%

□ 주요 심사내용 (※직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정 : 산철쭉 외 3종

- 산철쭉 (H0.3) : 2130원/주→ 2000원/주 (감210원)

◦ 일위대가 및 제비율 조정

- 수목상하차, 수목운반 :  조경적산 적용(감2,920천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과 : 이견없음