주요 심사내용

□ 공 사 명 : 도곡로 321~185 외 3개소 원형관로 보수공사

□ 사업개요

위 치	강남구 도곡로 321~185 주변 외 3개소
공사개요	하수관로 전체보수(비굴착) - D600~D900㎜, L=1,347m
공사기간	착공일로부터 ~ 22. 9.

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	970,000	천원
◦	심사금액	:	962,830	천원
◦	조 정 액	:	7,170	천원
◦	조 정 률	:	0.74	%

□ 주요 심사내용 (※직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정

- 초속경시멘트 : 900원/㎏ → 850원/㎏(조달청) (감47천원)

◦ 일위대가 조정

- 진공흡입준설차 : 건설기계운전사 → 화물차운전사 조정 (감1,108천원)

◦ 제비율 등 조정

- 일반관리비 : 요율 조정(5억원 이상, 전문공사, 6% → 5.5%) (감3,906천원)

- 전자인력관리단말기 : 임대료(6개월 견적가) 조정 (감300천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인