주요 심사내용

□ 공 사 명: 2024년 보도 유지보수공사(연간단가)

□ 사업개요

위 치	동작구 일대
공사개요	보도정비 100a, 측구정비 1,030m, 경계석정비 800m 등
공사기간	착공일 ~ 2024. 12. 31.

□ 심사평가 결과

◦설계금액:	982,790	천 원
◦심사금액:	960,760	천 원
◦조 정 액:	22,030	천 원
◦조 정 률:	2.24	%

□ 주요 심사내용 (직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정

- 외송각재: 571,556원/㎥→500,661원/㎥ (조달청) (감 444천 원)

- 부직포: 1,980원/㎡ →1,250원/㎡ (물가정보 116) (감 7,519천 원)

◦ 제비율 조정

- 산업안전보건관리비 대상액 5억 미만 적용 (증 346천 원)

- 고용개선지원비 중 보험료, 고용개선장려금 자치구 제외, 전자인력단말기 임대료는 퇴직공제부금비에 포함으로 제외 (감 8,562천 원)

※ 고용개선지원비 공사원가 반영 및 집행 매뉴얼[Ver 6.1] 참조(건설혁신과-8718 ’23.12.19.)

- 건설하도급대금지급보증서발급수수료 전문공사 제외 (감 465천 원)

- 안전관리비 항목 분리 반영 [※건설혁신과-21708호(2022. 4. 21.)]

◦ 내역서 및 일위대가 조정

- 경계측구 4개 공종 품수정(품셈공통 6-1-2,3) (감 835천 원)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사 결과에 대한 사업부서 협의 결과: 이견 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

◦ 관급자재비 및 이전비 심사 제외(별도 검토 후 시행)