주요 심사내용

□ 공 사 명 : 2022년 북부고가교 방호벽 보수공사

□ 사업개요

위 치	성북구 종암동~성북구 정릉동(내부순환로 북부고가교)
공사개요	- 콘크리트 단면보수 : 216㎡ - 콘크리트 표면보호재 도포 : 5,443㎡ 등
공사기간	계약일로부터 211일

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	892,982	천원
◦	심사금액	:	836,800	천원
◦	조 정 액	:	56,182	천원
◦	조 정 률	:	6.29	%

□ 주요 심사내용 (※직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정

- 고재처리(철, 경량A) : -550원/㎏ → -600원/㎏ (거래/1456)

◦ 일위대가 조정

- 표면처리 : 단면처리 품 조정 및 바탕만들기 중복 제외(품셈공통 6-8-5) (감24,009천원)

◦ 제비율 조정

- 산업안전보건관리비 : 요율 (2.93%+5,349천원 → 2.93%) 조정 (감5,349천원)

(안전관리비 대상액 : 재+직노 5억 미만)

- 전자인력관리단말기 : 임대료(6개월 견적가) 조정 (감300천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

◦ 관급자재비, 이전비 등 심사 제외(별도 검토 후 시행)