주요 심사내용

□ 공 사 명: 상계교 보수공사

□ 사업개요

위 치	상계교(도봉구 방학동 726-166~노원구 상계동 852-3)
공사개요	- 절삭후 아스팔트 포장 및 교량방수 32a 등
공사기간	2023.4.~ 2023.10.(180일)

□ 심사평가 결과

◦설계금액:	602,340	천 원
◦심사금액:	598,800	천 원
◦조 정 액:	3,540	천 원
◦조 정 률:	0.59	%

□ 주요 심사내용 (직접공사비 기준)

◦ 일위대가 조정

- 교통정리원 야간할증 조정 (감 824천 원)

◦ 제비율 조정

- 산업안전보건관리비 요율 조정 (감 1,574천 원)

- 전자인력관리시스템 단말기 임대료 조정 (감 300천 원)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사 결과에 대한 사업부서 협의 결과: 이견 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

◦ 관급자재비 및 이전비 심사 제외(별도 검토 후 시행)