주요 심사 내용(수정)

□ 공 사 명 : 경인로 51길 15~152간 노후 하수관로 정비공사

□ 사업개요

위 치	구로구 경인로 51길 15~152
공사개요	- 노후 하수관로 개량 D450~1,000mm, L=577m
공사기간	- 착공후 6개월

□ 심사평가 결과

	당 초		수 정
◦ 설계금액 :	536,228	천원	536,228	천원
◦ 심사금액 :	512,634	천원	514,800	천원
◦ 절 감 액 :	23,594	천원	21,428	천원
◦ 절 감 률 :	4.40	%	4.0	%

□ 주요 심사 내용(수정)

◦ 일위대가 조정

- 집적 및 상차(토사,파쇄물) : 설계(XML)프로그램 수식오류로 야간할증 품          누락되어 반영