주요 심사내용

□ 공 사 명: 2023년 아차산대교 외 4개소 보수공사

□ 사업개요

위 치	광진구 광장동, 자양동, 구의동 등 일원
공사개요	교면방수 51.8a, 주입줄눈 설치 868m, 박락방지망 설치 665㎡ 등
공사기간	착수일로부터 ~ 240일

□ 심사평가 결과

◦설계금액:	997,920	천 원
◦심사금액:	990,200	천 원
◦조 정 액:	7,720	천 원
◦조 정 률:	0.77	%

□ 주요 심사내용 (직접공사비 기준)

◦ 일위대가 조정

- 집수구 철거 및 설치(야간): 공구손료 오류 조정 (감 135천 원)

- 박락방지망 설치: 발전기 연결오류 조정 (감 1,807천 원)

- 표면처리(마감코팅): 품 조정(품셈유지관리 11-2-1) (감 2,148천 원)

◦ 제비율 조정

- 건설하도급대금지급보증서발급수수료: 전문공사 제외 (감 442천 원)

- 산업안전보건관리비: 요율(1.86%+5,349천원 → 2.93%) 조정 (감 160천 원) 등

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과: 이견 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

◦ 관급자재비 및 이전비 심사 제외(별도 검토 후 시행)