주요 심사내용

□ 공 사 명: 2023년 올림픽대교 외 1개소 보수공사

□ 사업개요

위 치	- 올림픽대교(광진구 구의동 ~ 송파구 풍납동) - 동포대교(성동구 옥수동 ~ 강남구 압구정동)
공사개요	- 올림픽대교(절삭후 아스팔트덧씌우기 48.95a, 교면방수 4,630㎡) - 동포대교(절삭후 아스팔트덧씌우기 5.4a, 교면방수 540㎡, 안전난간 250m 등)
공사기간	2023. 4. ~ 2023. 12.

□ 심사평가 결과

◦설계금액:	1,435,871	천 원
◦심사금액:	1,432,728	천 원
◦조 정 액:	3,143	천 원
◦조 정 률:	0.22	%

□ 주요 심사내용 (직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정

- 유공관(D10): 9,000원/m → 8,500원/m(물가정보 189) (감 498천 원)

- 강모래(자연사): 35,000원/㎥ → 34,000원/㎥(물가정보 55) (감 76천 원)

- 자갈(쇄석 19mm): 35,000원/㎥ → 33,000원/㎥(물가정보 55) (감 62천 원)

◦ 제비율 조정

- 산업안전보건관리비: 계산오류 조정[(1.86%+5,349천원)*1.2]

- 고용개선지원비: 고용개선장려금 계산 오류 조정 (감 2,331천 원)

- 전자인력단말기: 임대료(8개월) 조정 (감 350천 원)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과: 이견 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

◦ 관급자재비 및 이전비 심사 제외(별도 검토 후 시행)