주요 심사내용

□ 공 사 명 : 2022년 잠실대교 보수공사

□ 사업개요

위 치	잠실대교
공사개요	- 절삭후 아스팔트 덧씌우기 104.76a - 도막방수 10,476㎡, 박층포장 21a - 조류방지망 4,900㎡ 등
공사기간	2022. 3 ~ 2022. 10

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	2,080,194	천원
◦	심사금액	:	2,066,559	천원
◦	조 정 액	:	13,635	천원
◦	조 정 률	:	0.66	%

□ 주요 심사내용 (※직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정

- 유공관(D10) : 9,000원/m → 8,500원/m(물가정보 210) (감399천원)

- 초속경시멘트 : 900원/㎏ → 850원/㎏(조달청) (감66천원)

◦ 일위대가 등 조정

- 유공관 설치(야간, D=10mm) : 도면수량 적용(감1,186천원)

- 차선도색(상온경화형) 4개 공종 : 공구손료 조정(도색장비 중복)(감117천원)

- 신축이음장치보수(NEW F/J) : 할증(포장공과 동일조건) 조정 (감962천원)

- 조류침입방지망 설치 : 홀더자석 등 수량(도면번호 18) 조정 (감6,762천원)

- 전자인력관리단말기 : 임대료(6개월 견적가) 조정 (감300천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

◦ 관급자재비, 이전비 등 심사 제외(별도 검토 후 시행)