주요 심사내용

□ 공사명: 생활SOC 금천구 가족센터 복합화시설 신축 소방공사(전기)

□ 사업개요

위 치	서울특별시 중랑구 상봉동 110-38, 39번지
공사개요	자동화재탐지설비공사 1식, 유도등공사 1식, 기타공사 1식
공사기간	착공일로부터 21개월

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액:	187,611	천원
◦ 심사금액:	167,335	천원
◦ 조 정 액:	20,276	천원
◦ 조 정 률:	10.81	%

□ 주요 심사내용 (※ 직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정: 절연전선(HFIX 1.78㎜) 외 8종

- 절연전선(HFIX 1.78㎜): 418원/m → 402원/m (감100천원)

- 시각경보기(일반형): 29,678원/개 → 28,736원/개 (감48천원)

◦ 일위대가 조정: 절연전선 설치 외 6개 공종

- 절연전선(HFIX 1.78㎜) 설치: 노무품 조정(서울형품셈) (감2,902천원)

- LED피난구유도등 설치: 노무품 조정(서울형품셈) (감874천원)

- 풀박스(200x200x100㎜, 노출/천장면) 설치: 노무품 조정(서울형품셈) (증52천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의 결과: 이견 없음