주요 심사내용

□ 공 사 명: 구룡공영주차장 신축공사(조경)

□ 사업개요

위 치	서초구 양재동 301-6 일대
공사개요	지하4층/지상4층, 연면적 9,762.62㎡ - 수목 식재, 조합놀이대, 체력단련시설 등 시설물 설치
공사기간	착공일로부터 30개월

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액:	687,489	천 원
◦ 심사금액:	607,760	천 원
◦ 조 정 액:	79,729	천 원
◦ 조 정 률:	11.60	%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정: 옥잠화 외 4종

- 옥잠화(2~3분얼): 1,800원/본 → 1,600원/본 (감18천 원)

◦ 일위대가 조정: 화산석 멀칭 외 10개 공종

- 화산석 멀칭: 포설두께(T100 → T30) 조정 (감24,124천 원)

- 맹암거 설치: 관 접합 및 부설품 조정(토목 6-4-1) (감6,102천 원)

- 다짐장비: 램머 → 플레이트콤팩터 조정 (감5,411천 원)

◦ 제비율 조정

- 고용개선지원비: 자치구 발주공사로 사회보험료, 고용개선장려금 제외

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견없음.