주요 심사내용

□ 공 사 명: 대림3유수지 종합체육시설 건립공사(조경)

□ 사업개요

위 치	서울특별시 영등포구 대림동 611
공사개요	수목식재, 블럭 설치, 인공식재지 조성 등
공사기간	착공일로부터 32개월

□ 심사평가 결과

◦설계금액:	192,247	천원
◦심사금액:	174,225	천원
◦조 정 액:	18,022	천원
◦조 정 률:	9.37	%

□ 주요 심사내용   (직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정: 경유 등 4종

- 경유: 1,588원/ℓ → 1,576원/ℓ  (감12원)

◦ 일위대가 조정: 매너블럭설치 등 4공종

- 매너블록 설치: 설치품 조정(품셈6-6-7) (감2.699천원)

- 식재: 식재품 조정(품셈 4-1-3) (감1,764천원)

- 모르타르배합: 노무품 조정(품셈 9-1-1) (감2,953천원)

- 점자블럭설치: 몰탈 수량 재산출 조정 (감2,834천원)

◦ 제비율 조정

- 고용보험료: 1.03%→1.02%적용 (감80천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음